
南投縣政府消防局住宅用火災警報器成功案例教育資料

一、案由：
南投縣鹿谷鄉鹿谷村某1樓三合院住宅，屋主家中1樓電器疑似故障引發濃煙，該住戶聽聞住警器動作立即大聲呼救並通報消防隊，鄰居於火災初期用水成功滅火，消防隊到場協助通風排煙，阻止一場火災發生。
二、火災概要：

(一)時間：114年6月28日約凌晨0時10分。

(二)地點：南投縣鹿谷鄉鹿谷村和興巷OO號。

(三)建築物情形：1樓磚造三合院建築物。
(四)起火處、起火原因：起火處為1樓客廳，電氣設備起火。
(五)人員避難情形：有避難行為(向外逃生呼救)。
(六)初期滅火：鄰居協助用水滅火。
(七)消防人員搶救過程：無 
(八)住宅用火災警報器動作情形：
1.設置位置：1樓客廳
2.動作情形：住宅用火災警報器偵測煙霧發出警報
3.人員傷亡情形：無。
三、檢討分析：(以條列式檢討分析，並輔以照片佐證)

（1） 住警器於107年09月18日■補助裝設，共 1 只。
（2） 本案起火原因：疑似電風扇老舊長期運轉產生溫度。
（3） 民眾通報、滅火等實際應變之成功或失敗之優缺點分析：
1. 優點：
· 所幸先前鹿谷鄉全面擴大補助安裝，由鹿谷分隊隊員於1樓客廳安裝1顆住宅用火災警報器。
· 即時通報鄰居協助初期滅火。

2. 缺點：
· 電氣設備應時常檢視是否老舊需更換。
· 建議電器火災應使用滅火器避免觸電危害。
四、策進作為：
1. 持續推動住警器宣導業務，宣導對象由各機關團體、學校以及各村里社區內，告知民眾住警器的重要性。
2. 宣導民眾於用電不可超過電線許可負荷能力。

3. 增設大型電器時，應先申請重新裝設屋內配線或電錶後再使用。

4. 切勿自接臨時線路或任意增設燈泡及插座。

5. 切勿利用分叉或多口插座同時使用多項電器。
6. 持續推廣住宅用火災警報器裝設，並加強宣導住戶自行購置裝設住宅用火災警報且各區劃均應裝設，並每月自行檢測功能是否正常。
7. 即時製作宣導資料，並利用FB等社群網站加強宣導。
五、現場平面圖：
[image: image7.png]



六、煙流圖：
[image: image2.png]T

U

SR
N — J

TN 150
vl





七、即時宣導作為：
(一)、臉書宣導

[image: image1.png]fE2 e

\

1%
P
S b Y-
b 7
(] N
4
—-— Z
]
<
N






(二)火災現場情形：
	[image: image3.jpg]




	圖一：火警現場狀況

	[image: image4.jpg]




	圖二：住警器安裝位置


	[image: image5.jpg]




	圖三：疑似燒燬之電器

	[image: image6.jpg]




	圖四：災後訪視


