
南投縣政府消防局住宅用火災警報器成功案例教育資料
1、 案由：
南投縣國姓鄉某住家於114年8月2日13點25分左右發生住宅火警，當時屋主正在睡午覺，隔壁鄰居表示聞到燒東西的臭味，走出家門看到該住家後方有滾滾濃煙竄出及聽到警報音響(災後訪視得知為住警器警報音響)，鄰居旋即跑到屋主家通知屋主發生火災，由鄰居妻子打119報案。當時鄰居拿著屋主家門口的滅火器與屋主同時跑到後方廚房查看，後方廚房火焰已經燃燒到天花板，警消到場時，現場已全面燃燒。
2、 火災概要：

(1) 時間：114年8月2日約13時25分。
(2) 地點：南投縣國姓鄉大石村中正路三段oo號。
(3) 建築物情形：鐵皮一層樓住宅。
(4) 起火處、起火原因：起火處疑似為一樓後方廚房，經火調人員初步調查，疑似為電器(烘碗機)使用不當引發火災。

(5) 人員避難情形：該住戶為一般住宅，由屋主夫妻與3個孫子同住(當時只有屋主1人在家)。火災發生時屋主正熟睡未聽到住警器警報音響，係由隔壁鄰居聽到警報聲並看到濃煙，跑到屋主家通知屋主，屋主遂向外逃生。災後訪視屋主 (屋主為村長，年事已高) 表示自己當天午休正在熟睡且平時重聽，幸好隔壁鄰居聞到燒東西的臭味、看到濃煙、聽到警示音，通知屋主發生火災(屋主為村長，平時熱心認真，擔心隨時有村民找他服務，所以習慣在客廳的躺椅午休，也正是如此鄰居才有機會喚醒重聽又熟睡的屋主)及時逃生。
(6) 消防人員搶救過程：國姓11車為攻擊車，利用水帶模組連接四條1.5吋水帶分別於正面與後方搶救，由國姓13車、雙冬11車、埔里11、埔里61及中心碑11車供給國姓11車水源。
(7) 住宅用火災警報器動作情形：

1、 設置位置：1樓廚房外的牆壁上壁掛式設置1顆。
2、 動作情形︰1樓之住警器偵測到煙霧發出警示音響。
(8) 人員傷亡情形：無
3、 檢討分析：(以條列式檢討分析，並輔以照片佐證)

（1） 住警器於111年03月13日補助裝設，共 1 只(RDC65803110)。
本案起火原因：疑似使用電器不慎引發火災。
（2） 民眾通報、滅火等實際應變之成功或失敗之優缺點分析：
1. 優點：先前由消防隊協助安裝住警器。
2. 缺點：應隨時留意用火用電安全。
4、 策進作為：
1. 持續推動住警器宣導業務，宣導對象由各機關團體、學校擴及到各村里社區內，告知民眾住警器的重要性。
2. 宣導住戶自行加購裝設住宅用火災警報器及滅火器，且各區劃均應裝設，於每月自行檢測功能是否正常(住警器請注意按、壓、換、測；滅火器:檢查壓力：確保壓力表指針在綠色區域，表示壓力正常。確認插銷：檢查插銷是否完整，保證滅火器未被使用過。檢查外觀：查看是否有明顯損壞、銹蝕或漏粉現象。)
3. 持續宣導民眾「用火用電5不1沒有」觀念，養成良好用火用電習慣。
4. 持續宣導火場逃生避難時，一定要謹記「小火快逃、大火關門」的觀念！如果起火點在居室內或屋內，逃離起火居室及家裡時，應隨手關起房門及大門，可以將火勢及濃煙侷限於起火居室內或屋內，以利其它房間或樓層的人順利逃生避難。
五、現場平面圖
[image: image1.jpg]#P

BISwmELETR

. -
nz |
&
Az
Bz B
&
5 "
AP





六、避難逃生路線暨煙流圖

[image: image2.jpg]. 5y
Bz |
&
FFH
i
Bz |F7 Bz
&
s ]
EXEREHETR
pSz]

WwESE





七、即時宣導作為：

(一)Line宣導情形
[image: image3.jpg] EREZHXEE..(44) Q &

@Al SREHHSAERSA0... v

o)
19:47

EEHER
Eﬂﬁ%ﬁ 20:51

S%

‘ EE RSB
. (XOCHEE

FEAER
EREIRE T2 A E KR AR
MOBRKA. AEER KRR
hnsEps A B





(二)Facebook宣導

[image: image4.jpg]Eibe bl s
(C YESRN®)

FBANE, FHEABT
FERE—KEFED

N 75 BBy 3% TR AN Ko ¥R 32
REPORM. FENERH

D SEEHEM 5 A
d5 6 Q1





[image: image5.jpg]BB 4B
o7/ - @
FENER
RS TR SR

BIORKP. BEERIXEARNR
s REE

‘l’r':‘
i

O EHEEB
i 1 Q




(三)火災現場情形：

[image: image6.jpg]



圖一：正面
[image: image7.jpg]o

L
L

f o
i ’:'! |

.......

202§,08 02 14:15




圖二：後方廚房位置
[image: image8.jpg]



圖三：住警器裝設位置(紅圈位置，警消當初安裝位置於此但因全面燃燒已經燒熔，住警器殘骸已難辨識)
[image: image9.jpg]



圖四：火災現場照片
[image: image10.jpg].3
o
=)
)
o
wn
N
o
-

t Ve d





圖五：火災現場照片
[image: image11.jpg]2025 08 03 08:25




圖六：災後訪視
