南投縣政府消防局住宅用火災警報器成功案例教育資料

- 案由：

現場位於南投縣水里鄉某棟三層樓建築物，於114年9月12日下午6時30分左右，傳出住宅用火災警報器的聲響，鄰居聽聞警報聲響，立即撥打119報案。消防隊到達現場後，發現大門深鎖，在現場詢問員警及鄰居是否認識該戶屋主，後來屋主由屋內開門並自行關閉火源。因屋主忘記還在烹煮食物就進房間休息，造成食物燒焦產生濃煙，導致住宅用火災警報器作動，還好鄰居及早發現，成功避免火災範圍擴大，而且幸好屋主有裝上住宅用火災警報器，及時發揮功效，未釀成更大災害。

- 火災概要：

- 時間：114年9月12日下午6時30分。

- 地點：南投縣水里鄉○○村○○路○○號。

- 建築物情形：鋼筋混凝土建築物三層樓住宅。

- 起火處、起火原因：起火處位於一樓的廚房，原因為煮食不慎。

- 人員避難情形：當時屋主在屋內休息，鄰居看見黑煙，立即報案。

- 初期滅火：屋主自行關閉火源。

- 消防人員搶救過程：未出水。

- 住宅用火災警報器動作情形：

- 設置位置：一樓的廚房設置一顆住宅用火災警報器。

- 動作情形：一樓的廚房的住宅用火災警報器偵測到煙霧發出警報。

人員傷亡情形：無

- 檢討分析：

- 住警器於109年由本分隊安裝一顆

- 本案起火原因:煮食不慎。

- 通報、滅火等實際應變之成功或失敗之優缺點分析。

優點:路人看見黑煙，即發現異狀時，立即通報119。

缺點:由於屋主在屋內休息導致煮食不慎，及時關閉火源才避免災害發生，宜加強宣導防災觀念。

- 策進作為：

- 火災預防對策

- 持續推廣住宅用火災警報器裝設，並加強宣導住戶自行購置裝設住宅用火災警報，且各區劃均應裝設，並每月自行檢測功能是否正常。

- 安裝住宅用火災警報器時，注意廚房及神壇應裝設定溫室住宅用火災警報器。

- 發現火災時，應大聲喊失火了並撥打119通報消防局。

- 常用火源的地方附近應避免堆放可燃物，以避免起火時因附近可燃物而擴大燃燒。

- 遵守「人離火熄」好習慣。

- 現場平面圖

- 現場煙流圖

- 訪視情形：

- 媒體宣導情形

- 起火處照片

圖一：起火處位置

圖二：起火處位置

圖三：住警器裝設位置(廚房牆壁)

(三)災後訪視宣導情形

| 圖片說明 |  | 水里消防分隊及水里防火宣導隊現場宣導情形。 |
| --- | --- | --- |
| 圖片說明 | 水里消防分隊及水里防火宣導隊現場宣導情形。 |  |
| 圖片說明 |  | 水里消防分隊及水里防火宣導隊現場宣導情形。 |
| 圖片說明 | 水里消防分隊及水里防火宣導隊現場宣導情形。 |  |