南投縣政府消防局住宅用火災警報器成功案例教育資料
1、 案由：
115年1月14日南投縣南投市東山路一戶民宅，隔壁鄰居發現有濃煙及聽到該住宅內有住宅用火災警報器(簡稱：住警器)作響，發現廚房內有濃煙竄出，立刻撥打119報案。消防人員到達現場及時阻止火災發生。。
2、 火災概要：

(1) 時間：115年1月14日約14時許。
(2) 地點：南投縣南投市東山路○○○號。
(3) 建築物情形：RC透天建築。
(4) 起火處、起火原因：1樓廚房煮菜燒焦。
(5) 人員避難情形：無。
(6) 初期滅火：無。
(7) 消防人員搶救過程：消防人員到場後關閉爐火避免火災發生。
(8) 住宅用火災警報器動作情形：

1、 設置位置： 1樓廚房1顆
2、 動作情形：裝於廚房鄰接走廊之住警器偵測到煙霧發出警報。
(9) 人員傷亡情形：無。
3、 檢討分析：(以條列式檢討分析，並輔以照片佐證)

（1） 住警器補助裝設共   1  只。
（2） 本案起火原因：煮菜燒焦。
（3） 民眾通報、關閉爐火等實際應變之成功或失敗之優缺點分析：
1. 優點：先前由里鄰長協助於1樓安裝住宅用火災警報器，成功協助鄰居第一時間發現，撥打119報案。
2. 缺點：炊事時並未執行人離火熄之動作，並應隨時留意用火用電安全。
1. 策進作為：
2. 持續推動住警器宣導業務，宣導對象由各機關團體、學校以外，擴及到各村里社區內，告知民眾住警器的重要性。
3. 持續宣導民眾「用火用電5不1沒有」觀念，養成良好用火用電習慣。
4. 宣導住戶自行加購裝設住警器及滅火器，且各區劃均應裝設，於每月自行檢測功能是否正常(住警器請注意按、擦、換、測；滅火器:檢查壓力：確保壓力表指針在綠色區域，表示壓力正常。確認插銷：檢查插銷是否完整，保證滅火器未被使用過。檢查外觀：查看是否有明顯損壞、銹蝕或漏粉現象。)
5. 宣導民眾烹飪食物時，切記人離火熄。
6. 應定期檢查臥室、客廳等家裡電器，建議該住戶注意電氣使用安全原則並儘量汰換老舊電器，以維護生命財產安全。
7. 宣導正確之住警器安裝位置。
8. 即時製作宣導資料，並利用FB等社群網站加強宣導。
[image: image1.png]


五、現場平面圖
[image: image2.png]


六、煙流圖
七、即時宣導作為：(一) FB宣導情形：[image: image3.jpg]S ERABXHEBER v X
s%/s-r#aﬁ_., 4/73\$§ -@

BBERD R X (X ERAINES

1M5% 01814H
URERMHERMRILBEA—REE
BEEEEREZERME

KA TABEXIE ) B9EE
—BEREEEENEENAERE
FrERRE MEEH
FEF/RAEIKRERE -
ERNKEHERESE -

NKRAERERER A -
https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php?
code=list&flag=detail&ids=55&article_id=152&fbclid=I
wZXhObgNhZWOCMTAAYNnJpZBExdId1TUXFUNRUMEXQ
Sm92UQEexU0vg5BiK3il6_rBm233V6pelHyjkzBVASG
VUuuADIHAfQWKIIXIYC1VfDBk_aem_wpaNJ8kgb047t1k
hWAjGEQ

BROVREE ¢
ARUIBITMBERMEERANKEREZIZHANE  BEE
g9 > NEBREBTRAIINEREER ((FE:RHET
BEiR-BE- 8 AR BERSN  BERBHRGHE
REEE  RRBAHIEE - BREH  BEEHEHES T
B RERABARBERS - 0BG EERTHRE
BT - FERMIRE - )
#XIGHRAE - EREFRIM
#VK IR ~ RIEREFT
HIBREERTETIF
HER A B ST ERS
HIMBEREEHNMUE
HEE IR B4 U BE B R OVE





[image: image4.jpg]


：(二)火災現場情形：
(一樓廚房冒煙處)
[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


(住警器裝設位置)
(災後訪視情形一)
[image: image7.jpg]



(災後訪視情形二)
