
南投縣政府消防局住宅用火災警報器成功案例教育資料
1、 案由：
南投縣埔里鎮忠孝四路109巷XX號，屋主廚房使用瓦斯爐烹煮菜湯即離開外出前往購物，因為煮食不慎引發濃煙，造成裝設於廚房客廳之間的住宅用火災警報器(以下簡稱住警器)動作，住警器鳴動時引起鄰居警覺並前往查看，發現有濃煙從起火戶的廚房窗戶竄出，立即打119報案。
2、 火災概要：

(1) 時間：115年3月6日約12時18分。
(2) 地點：南投縣埔里鎮忠孝四路109巷OO號。
(3) 建築物情形：三層RC建築，內部為水泥隔間。
(4) 起火處、起火原因：起火處為廚房，原因為瓦斯爐烹煮菜湯即離開引發火災。

(5) 人員避難情形：當時屋主外出購物未在家。
(6) 初期滅火：現場有濃煙，民眾發現時立即打119報案，無滅火動作。
(7) 消防人員搶救過程：消防人員到達現場以鍋蓋滅火並關閉瓦斯。
(8) 住宅用火災警報器動作情形：

1、 設置位置：廚房與客廳之間裝設置1顆，經現場測試（偵煙）測試正常。
2、 動作情形︰廚房與客廳之間的住宅用火災警報器偵測煙霧發出警報。
3、 人員傷亡情形：無
3、 檢討分析：(以條列式檢討分析，並輔以照片佐證)

（1） 屋主表示住警器於111年01月由里、鄰長協助消防隊至該戶說明並裝設，共 1 只。
（2） 本案起火原因：使用瓦斯爐烹煮菜湯即離開，因為煮食不慎引發火災。
（3） 民眾通報、滅火等實際應變之成功或失敗之優缺點分析：
1. 優點：
· 先前由里、鄰長協助消防隊向至住戶說明並安裝住宅用火災警報器。
· 鄰居發現第一時間打119報案，並通知屋主返家處理。
2. 缺點：
· 烹煮食物沒有遵守人離火熄，造成煮食不慎。
· 因廚房平時就有炒菜之油煙且長久會生油垢，為了避免離子式或光電式住宅用火災警報器誤動作或延緩作動，故類似廚房平時會產生煙粒子之場所，用定溫式住宅用火災警報器較為適宜。
1. 策進作為：
2. 持續推動住警器宣導業務，宣導對象由各機關團體、學校擴及到各村里社區內，告知民眾使用住警器的重要性。
3. 宣導民眾於廚房烹煮時應有「人離火滅」之觀念，養成火源使用完畢隨時關閉爐火習慣。
4. 因廚房平時就有炒菜之油煙且長久會生油垢，為了避免離子式或光電式住宅用火災警報器誤動作或延緩作動，故類似廚房平時會產生煙粒子之場所，用定溫式住宅用火災警報器較為適宜，民眾可自行至賣場或上網購買。
5. 持續推廣住宅用火災警報器及滅火器，並加強宣導住戶自行購置裝設住宅用火災警報器且各區劃均應裝設，並每月自行檢測功能是否正常(住警器檢查:按、擦、換、測；滅火器使用口訣:拉瞄、壓、掃)。
6. 另建議該住戶廚房應使用加裝安全裝置之瓦斯爐具(例如：熄火遮斷瓦斯裝置、防空燒裝置【如溫度感知或使用時間異常遮斷裝置】等)
7. 油鍋起火屬廚房火災，乾粉滅火器無法撲滅火勢，民眾居家應準備「家用型滅火器」才能撲滅油鍋火災。切記勿使用水桶滅火可能造成火勢擴大及滅火人員受傷。
8. 即時製作宣導資料，並利用Line及FB等社群網站加強宣導。
五、現場平面圖
[image: image1.png]g
-

B

wE





六、煙流圖

[image: image2.png]B

=
=

“HFE





七、即時宣導作為：
（一）媒體宣導情形： 
[image: image3.png]O FULEHEER - X
[ZLTRR]
BAREEDFMBEIRERR
FEZKE

EBEFREEER  WERIE
RBER - WA BIRTES
WBHNEELREER
BARNERA

A SRIEE R RABNRERE
SRR BT





（二）火災現場情形：
[image: image4.png]



圖一：烹煮食物現場消防人員滅火情形
[image: image5.png]



圖二：現場住警器鳴動情形。
[image: image6.png]



圖三：災後訪視宣導情形。
