	緊 急 照 明 設 備 檢 查 表

	檢 修 項 目
	檢  修  結  果
	處置措施

	
	種別、容量等內容
	判定
	不 良 狀 況
	

	外    觀    檢    查

	緊 急 電 源
	
	
	
	

	緊  急
照明燈
	外  形
	
	
	
	

	
	照明障礙
	
	
	
	

	光       源
	
	
	
	

	性    能    檢    查

	照       度
	
	
	
	

	檢 查 開 關
	
	
	
	

	保 險 絲 類
	
	
	
	

	結 線 接 續
	
	
	
	

	緊 急 電 源
	
	
	
	

	備
註
	

	檢查日期
	自民國      年      月      日  至民國       年     月      日


１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。
２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。
照明燈 (附表一)
	樓 層 別
	區 域 別
	場所名稱
	測定位置
	光源種類
	照度(免填)

	A層
	走道
	辦公室
	1
	白熾燈
	

	A層
	走道
	辦公室
	2
	白熾燈
	

	A層
	樓梯
	辦公室
	3
	白熾燈
	

	A層
	居室
	辦公室
	4
	白熾燈
	

	A層
	居室
	辦公室
	5
	白熾燈
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	檢查日期
	自民國      年    月      日  至民國      年     月     日


１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。
２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。

５、照度應記載所測之勒克斯(lux)。

**管理權人自行辦理檢修申報者適用本表
2-15-2

