	標 示 設 備 檢 查 表

	檢 修 項 目
	檢  修  結  果
	處置措施

	
	種別、內容等情形
	判定
	不 良 狀 況
	

	
	避難口
	走廊
	通道
	
	
	

	外  觀  檢  查

	指示(標示）燈
	緊急
電源
	外  形
	
	
	
	
	
	

	
	
	標  示
	
	
	
	
	
	

	
	外箱
標示面
	外  形
	
	
	
	
	
	

	
	
	辨識障礙
	
	
	
	
	
	

	
	光    源
	
	
	
	
	
	

	
	信號裝置
	外  形
	
	
	
	
	
	

	
	
	結線接續
	
	
	
	
	
	

	避難
指標
	外    形
	
	
	
	
	
	

	
	辨識障礙
	
	
	
	
	
	

	
	採    光
	
	
	
	
	
	

	性  能  檢  查

	光       源
	
	
	
	
	
	

	檢 查 開 關
	
	
	
	
	
	

	保 險 絲 類
	
	
	
	
	
	

	結 線 接 續
	
	
	
	
	
	

	緊 急 電 源
	
	
	
	
	
	

	信 號 裝 置
	
	
	
	
	
	

	備
註
	

	檢查日期
	自民國      年     月      日  至民國      年     月      日


１、應於「種別．容量等情形」欄內填入適當之項目。
２、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
３、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
４、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。
**管理權人自行辦理檢修申報者適用本表
2-13-1

