	南 投 縣 政 府 消 防 局 消 防 安 全 設 備 峻 工 查 驗 數 量 明 細 表

	會勘

類別
	 ■ 新建   □ 變更使用

 □ 增建   □ 營業登記檢查
	會　勘

結　果
	 □ 合　格

 □ 不合格
	法令
依據
	  □ 一、各類場所消防安全設備設置標準

  □ 二、各類場所避難器具設置要點

	建築物

名　稱

地　點
	○○○股份有限公司

○○縣○○鎮○○里○○路○○段○○弄○○號
	起造人

姓名

地址
	陳○○

○○縣○○鎮○○里○○路○○段○○弄○○號
	勘查人員：

日    期：   年   月   日
	起造人：
監造人：
	陳○○（簽章）
林○○（簽章）

	                       樓        層

  設備名稱       種   類
	B1

層
	B2

層
	一

層
	二

層
	三

層
	四

層
	五

層
	RF1

 層
	RF2
 層
	 層
	 層
	 層
	 層
	 層
	合

計

	滅火器
	滅火器10Ｐ
	
	2
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	1
	1
	
	
	
	
	
	26

	消防栓設備
	室內消防栓
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	14

	
	消防幫浦
	20HP  H：67 m  Q：300L/min
馬達號碼：00000000000
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	室外消防栓
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	自動警報設備
	受信總機20回路 號碼：（R）C12  00000000
	復合式
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	探測器
	差動

定溫

偵煙

其它
	10

1

5
	10

1

5
	10

2

1（光電分離型）
	10

1

2
	10

2
	10

2

1（火焰式）
	10
	1
	1
	
	
	
	
	
	72

3

18

2

	
	綜合盤
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	7

	廣播設備
	廣播主機 360 W 12 回路
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	揚聲器 L 級 5 W
	壁掛

崁頂
	5

5
	5

5
	5

5
	5

5
	5

5
	5

5
	5

5
	1
	1


	
	
	
	
	
	37

35

	避難逃生設備
	出口標示燈
	大型

中型

小型
	2


	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	4

4

5

	
	避難方向指示燈
	大型

中型

小型
	2


	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	4

4

5

	
	避難方向指標
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	9

	
	避難器具
	緩降機

避難梯
	1
	1
	
	1


	1


	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	3

2

	
	緊急照明燈20ｗ
	壁掛

崁頂
	5


	5


	5

5
	5

5
	5

5
	5

5
	1


	1


	1


	
	
	
	
	
	33

20

	消防搶救上之必要設備
	連結送水管送水口
	單口

雙口
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	連結送水管出水口
	單口

雙口
	
	
	
	
	1


	1


	1


	
	
	
	
	
	
	
	3



	
	採水幫浦
	40HP  H：40m  Q：1100L/min
馬達號碼：0000000000000
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	採水口
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	排煙機10HP（60㎝╳60㎝）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	自然排煙窗   （120㎝╳70㎝）
	
	
	
	
	
	8
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	18

	自動撒水設備
	撒水頭
	
	
	
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200

	
	警報逆止閥
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	撒水幫浦
	20HP  H：30 m  Q：760L/min
馬達號碼：000000000
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	末端查驗管
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	撒水受信總機 5回路 號碼：（R）C12  0000000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	泡沫滅火設備
	泡沫頭
	
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200

	
	感知撒水頭
	
	100
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	200

	
	警報逆止閥
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	一起開放閥
	
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	
	泡沫幫浦
	40HP  H：45m  Q：760L/min
馬達號碼：000000000000
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	泡沫受信總機20回路 號碼：（R）C12 00000000
	與火警共用
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	泡沫原液（公升）
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300

	緊急電源
	發電機150 KW引擎號碼：000000
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	自動充電蓄電池
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	自動滅火系統
	氣體漏氣探測器
	
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	
	自動滅火設備噴頭
	
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40

	
	自動滅火設備藥劑
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100


