資料來源：台北市政府消防局

公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法第3條第2項

附表一　公共危險物品之種類、分級及管制量

| 分類 | 名稱 | 種類 | 分級 | 管制量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一類 | 氧化性固體 | 一、氯酸鹽類 二、過氯酸鹽類 三、無機過氧化物 四、次氯酸鹽類 五、溴酸鹽類 六、硝酸鹽類 七、碘酸鹽類 八、過錳酸鹽類 九、重鉻酸鹽類 十、其他經中央主管機關公告者 十一、含有任一種成分之物品者 | 第一種氧化性固體 | 50公斤 |
|  |  |  | 第二種氧化性固體 | 300公斤 |
|  |  |  | 第三種氧化性固體 | 1,000公斤 |
| 第二類 | 可燃性固體 | 一、硫化磷 二、赤磷 三、硫磺 |  | 100公斤 |
|  |  | 四、鐵粉：係指鐵的粉末。但以孔徑53微米(μm)篩網進行篩選，通過比例未達百分之五十者，不屬之。 |  | 500公斤 |
|  |  | 五、金屬粉：係指鹼金屬、鹼土金屬、鐵、鎂、銅、鎳以外之金屬粉。但以孔徑150微米(μm)篩網進行篩選，通過比例未達百分之五十者，不屬之。 六、鎂：係指其塊狀物或棒狀物能通過孔徑2公釐篩網者。 七、其他經中央主管機關公告者。 八、含有任一種成分之物品者。 | 第一種可燃性固體 | 100公斤 |
|  |  |  | 第二種可燃性固體 | 500公斤 |
|  |  | 九、易燃性固體：係指固態酒精或1大氣壓下閃火點未達攝氏40度之固體。 |  | 1,000公斤 |
| 第三類 | 自燃物質及禁水性物質 | 一、鉀 二、鈉 三、烷基鋁 四、烷基鋰 |  | 10公斤 |
|  |  | 五、黃磷 |  | 20公斤 |
|  |  | 六、鹼金屬(鉀和鈉除外)及鹼土金屬 七、有機金屬化合物(烷基鋁、烷基鋰除外) 八、金屬氫化物 九、金屬磷化物 十、鈣或鋁的碳化物 十一、其他經中央主管機關公告者 十二、含有任一種成分之物品者 | 第一種自燃物質及禁水性物質 | 10公斤 |
|  |  |  | 第二種自燃物質及禁水性物質 | 50公斤 |
|  |  |  | 第三種自燃物質及禁水性物質 | 300公斤 |
| 第四類 | 易燃性液體 | 一、特殊易燃物：係指乙醚、二硫化碳、乙醛、環氧丙烷及其他在1大氣壓時，著火溫度在攝氏100度以下之物品，或閃火點低於攝氏-20度，且沸點在攝氏40度以下之物品。 |  | 50公升 |
|  |  | 二、第一石油類：係指丙酮、汽油及其他在1大氣壓時，閃火點未達攝氏21度者。 | 非水溶性液體 | 200公升 |
|  |  |  | 水溶性液體 | 400公升 |
|  |  | 三、酒精類：係指一個分子的碳原子數在一到三之間，並含有一個飽和的羥基(含變性酒精)。但下列物品不在此限： （一）酒精含量未達百分之六十之水溶液。 （二）可燃性液體含量未達百分之六十，其閃火點與燃燒點超過酒精含量百分之六十水溶液之閃火點及燃燒點。 |  | 400公升 |
|  |  | 四、第二石油類：係指煤油、柴油及其他在1大氣壓時，閃火點在攝氏21度以上，未達70度者。但可燃性液體含量在百分之四十以下，閃火點在攝氏40度以上，燃燒點在攝氏60度以上，不在此限。 | 非水溶性液體 | 1,000公升 |
|  |  |  | 水溶性液體 | 2,000公升 |
|  |  | 五、第三石油類：係指重油、鍋爐油及其他在1大氣壓時，閃火點在攝氏70度以上，未達200度者。但可燃性液體含量在百分之四十以下者，不在此限。 | 非水溶性液體 | 2,000公升 |
|  |  |  | 水溶性液體 | 4,000公升 |
|  |  | 六、第四石油類：係指齒輪油、活塞油及其他在1大氣壓時，閃火點在攝氏200度以上者。但可燃性液體含量在百分之四十以下者，不在此限。 |  | 6,000公升 |
|  |  | 七、動植物油類：從動物的脂肪、植物的種子或果肉抽取之油脂。但依中央主管機關指定之方式儲存保管者，不在此限。 |  | 10,000公升 |
| 第五類 | 爆炸性物質 | 一、有機過氧化物 二、硝酸酯類 三、硝基化合物 四、亞硝基化合物 五、偶氮化合物 六、疊氮化合物 七、聯胺的誘導體 八、其他經中央主管機關公告者 九、含有任一種成分之物品者 | 第一種爆炸性物質 | 10公斤 |
|  |  |  | 第二種爆炸性物質 | 100公斤 |
| 第六類 | 氧化性液體 | 一、過氯酸 二、過氧化氫 三、硝酸 四、其他經中央主管機關公告者 五、含有任一種成分之物品者 |  | 300公斤 |
| 一、分級欄中所稱之「第一種」、「第二種」及「第三種」係指區分同類物品之危險程度，並應依第十二條第二項授權訂定之「公共危險物品之試驗方法及判定基準」進行判定。未完成判定前，基於安全考量，其危險分級程度，得認定為第一種。 二、儲存公共危險物品種類在二種以上時，計算其是否達管制量之方法，應以各該公共危險物品數量除以其管制量，所得商數之和如大於1時，則儲存總量即達管制量以上。例如氯酸鈉數量20公斤，其管制量為50公斤；二硫化碳數量40公升，其管制量為50公升，計算式如下： 氯酸鈉現有量20公斤氯酸鈉管制量50公斤+二硫化碳現有量40公升二硫化碳管制量50公升=25+45=65>1 |  |  |  |  |

管制量是以全校累計量計算

資料來源：行政院勞工委員會

中央主管機關指定之危險物及有害物

壹、危險物：

- 爆炸性物質中之下列物質：

  - 硝化乙二醇、硝化甘油、硝化纖維及其他具有爆炸性質之硝酸酯類。

  - 三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基酚及其他具有爆炸性質之硝基化合物。

  - 過醋酸、過氧化丁酮、過氧化二苯甲醯及其他有機過氧化物。

- 著火性物質中之下列物質：

- 易燃固體係指硫化磷、赤磷、賽璐珞類等有易被外來火源所引燃迅速燃燒之固體。

- 自燃物質係指黃磷、二亞硫磺酸鈉、鋁粉末、鎂粉末及其他金屬粉末等有自行生熱或自行燃燒之固體或液體。

- 禁水性物質係指金屬鉀、金屬鋰、金屬鈉、碳化鈣、磷化鈣及其他之物質，具有與水接觸能放出易燃之氣體。

- 氧化性物質中之下列物質：

- 氯酸鉀、氯酸鈉及其他之氯酸鹽類。

- 過氯酸鉀、過氯酸鈉、過氯酸銨及其他之過氯酸鹽類。

- 過氧化鉀、過氧化鈉、過氧化鋇及其他之無機過氧化物。

- 硝酸鉀、硝酸鈉、硝酸銨及其他之硝酸鹽類。

- 亞氯酸鈉及其他之固體亞氯酸鹽類。

- 次氯酸鈣及其他之固體次氯酸鹽類。

- 引火性液體中之下列物質：

- 乙醚、汽油、乙醛、環氧丙烷、二硫化碳及其他之閃火點未滿攝氏零下三十度之物質。

- 正己烷、環氧乙烷、丙酮、苯、丁酮及其他之閃火點在攝氏零下三十度以上未滿攝氏零度之物質。

- 乙醇、甲醇、二甲苯、乙酸戊酯及其他之閃火點在攝氏零度以上未滿攝氏三十度之物質。

- 煤油、輕油、松節油、異戊醇、醋酸及其他之閃火點在攝氏三十度以上未滿攝氏六十五度之物質。

- 可燃性氣體中之下列物質：

- 氫。

- 乙炔、乙烯。

- 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷。

- 其他於一大氣壓下、攝氏十五度時，具有可燃性之氣體。

- 爆炸性物品：

- 火藥：爆發比較緩慢以燃燒作用為主並無顯著爆炸破壞作用之物品，包括：

  - 黑色火藥及其他硝酸鹽類之有煙火藥。

  - 硝化纖維之單基無煙火藥。

  - 硝化纖維與硝化甘油之雙基無煙火藥。

- 炸藥：爆發非常迅速隨即發生強烈爆炸破壞作用之物品，包括：

  - 雷汞及疊氮化鉛、史蒂芬酸鉛、重氮基酚等之起爆藥。

  - 硝化甘油及硝酸酯類。

  - 硝酸鹽之炸藥。

  - 過氯酸鹽類及氯酸鹽類之混合炸藥。

  - 三硝基酚、三硝基甲苯等硝基化合物之炸藥。

  - 液氧爆藥及其他液體爆藥。

- 爆劑：以硝酸銨等氧化劑為主成分，須置於封閉裝置內以雷管可引爆之混合物，包括：

  - 硝油爆劑類。

  - 漿狀爆劑類。

- 引炸物：導火燃燒或爆炸用之物品，包括：

  - 雷管類。

  - 導火索。

  - 導爆索。

- 其他具有爆炸性之化工原料：係指原料本身可直接爆炸或經引爆而爆炸者，包括供製造爆炸物用之疊氮化鉛、雷汞、硝化澱粉、硝甲銨基三硝基苯等。

- 其他經中央主管機關指定者

貳、有害物：

- 有機溶劑中毒預防規則中之下列物質：

  - 三氯甲烷 Trichloromethane

  - １，１，２，２-四氯乙烷 1,1,2,2-Tetrachloroethane

  - 四氯化碳 Tetrachloromethane

  - １，２-二氯乙烯 1,2-Dichloroethylene

  - １，２-二氯乙烷 1,2-Dichloroethane

  - 二硫化碳 Carbon disulfide

  - 三氯乙烯 Trichloroethylene

  - 丙酮 Acetone

  - 異戊醇 Isoamyl alcohol

  - 異丁醇 Isobutyl alcohol

  - 異丙醇 Isopropyl alcohol

  - 乙醚 Ethyl ether

  - 乙二醇乙醚 Ethylene glycol monoethyl ether

  - 乙二醇乙醚醋酸 Ethylene glycol monoethyl ether acetate

  - 乙二醇丁醚 Ethylene glycol monobutyl ether

  - 乙二醇甲醚 Ethylene glycol monomethyl ether

  - 鄰-二氯苯 o-Dichlorobenzene

  - 二甲苯(含鄰-，間-，對-異構物) Xylenes (o-, m-, p- isomers)

  - 甲酚 Cresol

  - 氯苯 Chlorobenzene

  - 乙酸戊酯 Amyl acetate

  - 乙酸異戊酯 Isoamyl acetate

  - 乙酸異丁酯 Isobutyl acetate

  - 乙酸異丙酯 Isopropyl acetate

  - 乙酸乙酯 Ethyl acetate

  - 乙酸丙酯 Propyl acetate

  - 乙酸丁酯 Butyl acetate

  - 乙酸甲酯 Methyl acetate

  - 苯乙烯 Styrene

  - １，４-二氧陸圜 1,4-Dioxane

  - 四氯乙烯 Tetrachloroethylene

  - 環己醇 Cyclohexanol

  - 環己酮 Cyclohexanone

  - １-丁醇 1-Butyl alcohol

  - ２-丁醇 2-Butyl alcohol

  - 甲苯 Toluene

  - 二氯甲烷 Dichloromethane

  - 甲醇 Methyl alcohol

  - 甲基異丁酮 Methyl isobutyl ketone

  - 甲基環己醇 Methylcyclohexanol

  - 甲基環己酮 Methylcyclohexanone

  - 甲丁酮 Methyl butyl ketone

  - １，１，１-三氯乙烷 1,1,1-Trichloroethane

  - １，１，２-三氯乙烷 1,1,2-Trichloroethane

  - 丁酮 Methyl ethyl ketone

  - 二甲基甲醯胺 N,N-Dimethylformamide

  - 四氫呋喃 Tetrahydrofuran

  - 正己烷 n-Hexane

  - 汽油 Gasoline

  - 煤焦油精 Coal tar naphtha

  - 石油醚 Petroleum ether

  - 石油精 Petroleum naphtha

  - 輕油精 Petroleum benzine

  - 松節油 Turpentine

  - 礦油精 Mineral spirit (Mineral thinner, petroleum spirit, white spirit)

  - 其他經中央主管機關指定者。

- 特定化學物質危害預防標準中之下列物質：

  - 黃磷火柴 Yellow phosphorus match

  - 含苯膠糊（含苯重量佔該膠糊之溶劑（含稀釋劑）超過百分之五者）

  - 聯苯胺及其鹽類 Benzidine and its salts

  - ４-胺基聯苯及其鹽類 4-Aminodiphenyl and its salts

  - ４-硝基聯苯及其鹽類 4-Nitrodiphenyl and its salts

  - β-萘胺及其鹽類 β-Naphthylamine and its salts

  - 二氯甲基醚 bis-Chloromethyl ether

  - 二氯聯苯胺及其鹽類 Dichlorobenzidine and its salts

  - α-萘胺及其鹽類 α-Naphthylamine and its salts

  - 鄰-二甲基聯苯胺及其鹽類 o-Tolidine and its salts

  - 二甲氧基聯苯胺及其鹽類 Dianisidine and its salts

  - 鈹及其化合物（鈹合金時，含有鈹佔其重量超過百分之三者為限）Beryllium and its compounds

  - 三氯甲苯 Benzotrichloride

  - 多氯聯苯 Polychlorinated biphenyls

  - 次乙亞胺 Ethyleneimine

  - 氯乙烯 Vinyl chloride

  - 對-二甲胺基偶氮苯 p-Dimethylaminoazobenzene

  - ３，３-二氯-４，４-二胺基苯化甲烷 3,3-Dichloro-4,4-diaminodiphenylmethane

  - 四羰化鎳 Nickel carbonyl

  - 氯甲基甲基醚 Chloromethyl methyl ether

  - β -丙內酯 β-Propiolactone

  - 苯 Benzene

  - 丙烯醯胺 Acrylamide

  - 丙烯腈 Acrylonitrile

  - 氯 Chlorine

  - 氰化氫 Hydrogen cyanide

  - 溴甲烷 Methyl bromide

  - ２，４-二異氰酸甲苯 Toluene 2,4-diisocyanate

  - ４，４-異氰酸二苯甲烷 Methylene bisphenyl isocyanate

  - 二異氰酸異佛爾酮 Isophorone diisocyanate

  - 異氰酸甲酯 Methyl isocyanate

  - 對-硝基氯苯 p-Nitrochlorobenzene

  - 氟化氫 Hydrogen fluoride

  - 碘甲烷 Methyl iodide

  - 硫化氫 Hydrogen sulfide

  - 硫酸二甲酯 Dimethyl sulfate

  - 奧黃 Auramine

  - 苯胺紅 Magenta

  - 石綿 Asbestos

  - 鉻酸及鉻酸鹽 Chromic acid and chromates

  - 煤焦油 Coal tar

  - 三氧化二砷 Arsenic trioxide

  - 重鉻酸及其鹽類 Dichromic acid and its salts

  - 烷基汞化物（烷基以甲基或乙基為限） Alkyl mercury compounds

  - 鄰-二腈苯 o-Phthalodinitrile

  - 鎘及其化合物 Cadmium and its compounds

  - 五氧化二釩 Vanadium pentaoxide

  - 氰化鉀 Potassium cyanide

  - 氰化鈉 Sodium cyanide

  - 汞及其無機化合物 Mercury and its inorganic compounds

  - 硝化乙二醇 Nitroglycol

  - 五氯化酚及其鈉鹽Pentachlorophenol and its sodium salts

  - 錳及其化合物（氫氧化錳除外）Manganese and its compounds except Manganese hydroxide）

  - 氨 Ammonia

  - 一氧化碳 Carbon monoxide

  - 氯化氫 Hydrogen chloride

  - 硝酸 Nitric acid

  - 二氧化硫 Sulfur dioxide

  - 酚 Phenol

  - 光氣 Phosgene

  - 甲醛 Formaldehyde

  - 硫酸 Sulfuric acid

  - 其他經中央主管機關指定者。

- 其他指定之化學物質：

  - 乙醛 Acetaldehyde

  - 醋酸 Acetic acid

  - 乙酸酐 Acetic anhydride

  - 乙腈 Acetonitrile

  - 四溴化乙炔 (１，１，２，２-四溴乙烷) Acetylene tetrabromide

  - 丙烯醛 Acrolein

  - 丙烯酸 Acrylic acid

  - 丙烯醇 Allyl alcohol

  - 氯丙烯 Allyl chloride

  - 丙烯基縮水甘油醚 Allyl glycidyl ether (AGE)

  - ２-胺吡啶 2-Aminopyridine

  - 乙酸第二戊酯 sec-Amyl acetate

  - 苯胺 Aniline

  - 鄰-，對-甲氧苯胺 o-, p- Anisidine

  - 銻及其他化合物 Antimony and its compounds

  - 安妥（α-萘硫脲）ANTU (-Naphthylthiourea )

  - 砷化氫 Arsine

  - 谷速松 Azinphos-Methyl

  - 鋇及其可溶性化合物 Barium and its soluble compounds

  - 苯甲氯 Benzyl chloride

  - 聯吡啶 Bipyridine

  - 溴 Bromine

  - 五氟化溴 Bromine pentafluoride

  - 三溴甲烷 Bromoform

  - 三溴化硼 Boron tribromide

  - 三氟化硼 Boron trifluoride

  - 丁二烯 Butadiene

  - 丁烷 Butane

  - １-丁硫醇 1-Butanethiol

  - 乙酸第二丁酯 sec-Butyl acetate

  - 乙酸第三丁酯 tert-Butyl acetate

  - 第三丁醇 tert-Butyl alcohol

  - 丁胺 Butylamine

  - 乳酸正丁酯 n-Butyl lactate

  - 鄰-第二丁酚 o-sec-Butylphenol

  - 對-第三丁基甲苯 p-tert-Butyltoluene

  - 氰胺化鈣 Calcium cyanamide

  - 氧化鈣 Calcium oxide

  - 合成樟腦 Camphor(Synthetic)

  - 加保利 Carbaryl

  - 加保扶 Carbofuran

  - 二氧化碳 Carbon dioxide

  - 氫氧化銫 Cesium hydroxide

  - 二氧化氯 Chlorine dioxide

  - 三氟化氯 Chlorine trifluoride

  - 氯丹 Chlordane

  - 一氯乙醛 Chloroacetaldehyde

  - α-苯氯乙酮 –Chloroacetophenone

  - 氯乙醯氯 Chloroacetyl chloride

  - 溴氯甲烷 Chlorobromomethane

  - ２-氯-１，３-丁二烯 2-Chloro-1,3-butadiene

  - 氯二氟甲烷 Chlorodifluoromethane

  - 環氧氯丙烷 1-Chloro-2,3-epoxypropane

  - 氯乙烷 Chloroethane

  - ２-氯乙醇 2-Chloroethanol

  - 氯五氟乙烷Chloropentafluoroethane

  - 氯化苦（三氯硝甲烷） Chloropicrin (Trichloronitromethane)

  - 鄰-氯甲苯 o-Chlorotoluene

  - 巴豆醛 Crotonaldehyde

  - 異丙苯 Cumene

  - 氰化物 Cyanides

  - 環己烷 Cyclohexane

  - 環己胺 Cyclohexylamine

  - 環戊烷 Cyclopentane

  - 2,4-D(2,4-Dichlorophenoxyaceticacid)

  - 十硼烷 Decaborane

  - 二丙酮醇 Diacetone alcohol

  - 大利松 Diazinon

  - 二硼烷 Diborane

  - 二氯二氟甲烷 Dichlorodifluoromethane

  - 二氯乙醚 Dichloroethyl ether

  - 二氯氟甲烷 Dichloromonofluoromethane

  - １，１-二氯-１-硝基乙烷 1,1-Dichloro-1-nitroethane

  - １，２-二氯丙烷 1,2-Dichloropropane

  - １，３-二氯丙烯 1,3-Dichloropropene

  - ２，２-二氯丙酸 2,2-Dichloropropionic acid

  - 四氟二氯乙烷 Dichlorotetrafluoroethane

  - 雙特松 Dicrotophos

  - 二環戊二烯 Dicyclopentadiene

  - 二乙胺 Diethylamine

  - ２-二乙胺基乙醇 2-Diethylaminoethanol

  - 二次乙基三胺 Diethylene triamine

  - 二乙酮 Diethyl ketone

  - 二溴二氟甲烷 Difluorodibromomethane

  - 二異丁酮 Diisobutyl ketone

  - 二異丙胺 Diisopropylamine

  - 二甲胺 Dimethylamine

  - Ｎ，Ｎ-二甲基苯胺 N,N-Dimethylaniline

  - 二氯松 Dimethyldichlorovinyl phosphate

  - 二硝基苯 Dinitrobenzene

  - 二硝基-鄰-甲酚 Dinitro-o-cresol

  - 二硝基乙二醇Dinitroethyleneglycol

  - 二硝基甲苯 Dinitrotoluene

  - 鄰-苯二甲酸二辛酯 o-Dioctyl phthalate

  - 大克松 Dioxathion

  - 二丙酮 Dipropyl ketone

  - 二硫松 Disulfoton

  - 二乙烯苯 Divinybenzene (DVB)

  - 安殺番 Endosulfan

  - １，２-環氧丙烷 1,2-Epoxypropane

  - 乙醇胺 Ethanolamine

  - 愛殺松 Ethion

  - 丙烯酸乙酯 Ethyl acrylate

  - 乙胺 Ethylamine

  - 乙戊酮 Ethyl amyl ketone

  - 溴乙烷 Ethyl bromide

  - 乙丁酮 Ethyl butyl ketone

  - 乙二胺 Ethylenediamine

  - 二溴乙烷 Ethylene dibromide

  - 乙二醇 Ethylene glycol

  - 乙二醇甲醚醋酸酯 Ethylene glycol monomethyl ether acetate

  - 環氧乙烷 Ethylene oxide

  - 甲酸乙酯 Ethyl formate

  - 乙硫醇 Ethyl mercaptan

  - 甲酸 Formic acid

  - 氟化物 Fluorides

  - 氟 Fluorine

  - 氟三氯甲烷Fluorotrichloromethane

  - 呋喃甲醛 Furfural

  - ２-呋喃甲醇 Furfuryl alcohol

  - 四氫化鍺 Germanium tetrahydride

  - 鉿 Hafnium

  - 飛佈達 Heptachlor

  - 正庚烷 n-Heptane

  - 六氯丁二烯 Hexachlorobutadiene

  - 六氯環戊二烯Hexachlorocyclopentadiene

  - 六氟丙酮 Hexafluoro acetone

  - 乙酸第二己酯 sec-Hexyl acetate

  - 溴化氫 Hydrogen bromide

  - 聯胺 Hydrazine

  - 過氧化氫 Hydrogen peroxide

  - 硒化氫 Hydrogen selenide

  - 苯二酚 Hydroquinone

  - 碘 Iodine

  - 五羰鐵 Iron pentacarbonyl

  - 異丙胺 Isopropylamine

  - 異丙醚 Isopropyl ether

  - 鉛及其無機化合物 Lead and its inorganic compounds

  - 靈丹 Lindane

  - 氫化鋰 Lithium hydride

  - 順-丁烯二酐 Maleic anhydride

  - 丙烯酸甲酯 Methyl acrylate

  - 甲基丙烯酸 Methacrylic acid

  - 甲基丙烯腈 Methylacrylonitrile

  - 二甲氧甲烷 Methylal

  - 甲胺 Methylamine

  - 甲戊酮 Methyl n-amyl ketone

  - Ｎ-甲苯胺 N-Methylaniline

  - 氯甲烷 Methyl chloride

  - 甲基環己烷 Methylcyclohexane

  - 過氧化丁酮 Methyl ethyl ketone peroxide (MEKPO)

  - 甲酸甲酯 Methyl formate

  - 甲基聯胺 Methyl hydrazine

  - 甲基異戊酮 Methyl isoamyl ketone

  - ４-甲基-２-戊醇 Methyl isobutyl carbinol

  - 甲基異丙酮 Methyl isopropyl ketone

  - 甲基丙烯酸甲酯 Methyl methacrylate

  - 甲基巴拉松 Methyl parathion

  - 甲丙酮 Methyl propyl ketone

  - α-甲基苯乙烯 -Methyl styrene

  - 異亞丙基丙酮 Mesityl oxide

  - 嗎啉 Morpholine

  - 萘 Naphthalene

  - 菸鹼 Nicotine

  - 一氧化氮 Nitric oxide

  - 對硝苯胺 p-Nitroaniline

  - 硝基苯 Nitrobenzene

  - 硝乙烷 Nitroethane

  - 二氧化氮 Nitrogen dioxide

  - 三氟化氮 Nitrogen trifluoride

  - 硝基甲烷 Nitromethane

  - １-硝基丙烷 1-Nitropropane

  - ２-硝基丙烷 2-Nitropropane

  - 硝基甲苯 Nitrotoluene

  - 壬烷（含異構物） Nonane（all isomers）

  - 辛烷 Octane

  - 四氧化鋨 Osmium tetroxide

  - 草酸 Oxalic acid

  - 氟化氧 Oxygen difluoride

  - 臭氧 Ozone

  - 巴拉刈 Paraquat

  - 巴拉松 Parathion

  - 五硼烷 Pentaborane

  - 五氯化萘 Pentachloronaphthalene

  - 戊烷 Pentane

  - 過氯甲硫醇 Perchloro methyl mercaptan

  - 過氯酸氟 Perchloryl fluoride

  - 對-苯二胺 p-Phenylenediamine

  - 苯乙烷 Phenylethane

  - 苯肼Phenylhydrazine

  - 苯硫醇 Phenylmercaptan

  - 福瑞松 Phorate

  - 美文松 Phosdrin (Mevinphos)

  - 磷化氫 Phosphine

  - 磷酸 Phosphoric acid

  - 黃磷 Phosphorus(Yellow)

  - 氧氯化磷 Phosphorus oxychloride

  - 五氯化磷 Phosphorus pentachloride

  - 五硫化磷 Phosphorus pentasulfide

  - 三氯化磷 Phosphorus trichloride

  - 鄰-苯二甲酐 Phthalic anhydride

  - １-丙醇 1-Propanol

  - 丙酸 Propionic acid

  - 丙二醇甲醚 Propylene glycol monomethyl ether

  - 丙烯亞胺 Propylene imine

  - 硝酸丙酯 n-Propyl nitrate (NPN)

  - 除蟲菊 Pyrethrum

  - 吡啶 Pyridine

  - 醌Quinone

  - 間苯二酚（雷瑣辛） Resorcinol

  - 硒化合物 Selenium compounds

  - 六氟化硒 Selenium hexafluoride

  - 二氧化矽 Silicon dioxide

  - 四氫化矽 Silicon hydride (Silane)

  - 銀粉及其可溶性化合物 Silver powder and its soluble compounds

  - 疊氮化鈉 Sodium azide

  - 亞硫酸氫鈉 Sodium bisulfite

  - 氟乙酸鈉 Sodium fluoroacetate

  - 氫氧化鈉 Sodium hydroxide

  - 氫化銻 Stibine(Antimony hydride)

  - 六氟化硫 Sulfur hexafluoride

  - 一氯化硫 Sulfur monochloride

  - 四氟化硫 Sulfur tetrafluoride

  - 氟化硫醯 Sulfuryl fluoride

  - 碲及其化合物 Tellurium and its compounds

  - 帖普 TEPP

  - 四乙基鉛 Tetraethyl lead

  - １，１，１，２-四氯-２，２-二氟乙烷 1,1,1,2- Tetrachloro -2,2- difluoroethane

  - １，１，２，２-四氯-１，２-二氟乙烷 1,1,2,2- Tetrachloro -1,2- difluoroethane

  - 四甲基鉛 Tetramethyl lead

  - 四硝甲烷 Tetranitromethane

  - 錫及錫化合物 Tin and its inorganic compounds

  - 乙硫醇酸 Thioglycolic acid

  - 氯化亞硫醯 Thionyl chloride

  - 得恩地 Thiram

  - 間-甲苯胺 m-Toluidine

  - 鄰-甲苯胺 o-Toluidine

  - 對-甲苯胺 p-Toluidine

  - 毒殺芬 Toxaphene

  - 三氯乙酸 Trichloroacetic acid (TCA)

  - １，２，４-三氯苯 1,2,4-Trichlorobenzene

  - １，１，２-三氯-１，２，２-三氟乙烷 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane

  - 三乙胺 Triethylamine

  - 三氟溴甲烷 Trifluorobromomethane

  - 三甲胺 Trimethylamine

  - 三甲苯 Trimethylbenzene

  - 亞磷酸三甲酯 Trimethyl phosphite

  - ２，４，６-三硝基甲苯 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)

  - 戊醛 n-Valeraldehyde

  - 醋酸乙烯酯 Vinyl acetate

  - 溴乙烯 Vinyl bromide

- 乙烯基甲苯 Vinyl toluene

  - 殺鼠靈 Warfarin

  - 二甲苯胺 Xylidine

- 放射性物質：係指產生自發性核變化，而放出一種或數種游離輻射之物質。

- 其他經中央主管機關指定者。

資料來源：行政院環境保護署毒性化學物質網路申報系統

附表二　危害物質之主要分類及圖式

| 危害物質分類 |  | 圖式 | 說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 組別 |  |  |  |
| 第 一 類 ： 爆 炸 物 | 1.1組 有整體爆炸危險之物質或物品。 1.2組 有拋射危險，但無整體爆炸危險之物質或物品。 1.3組 會引起火災，並有輕微爆炸或拋射危險但無整體爆炸危險之物質或物品。 |  | 象徵符號：炸彈爆炸，黑色 背景：橙色 數字"１"置於底角 **：類組號位置 *：相容組之位置 象徵符號與類組號間註明〝爆炸物〞 本表各項定義及圖式依中國國家標準CNS 6864 Z5071危險物標示規定。 | 本表各項定義及圖式依中國國家標準CNS 6864 Z5071危險物標示規定。 |
| 第 一 類 ： 爆 炸 物 | 1.4組 無重大危險之物質或物品。 |  | 背景：橙色 文字：黑色 數字之高度為30mm，寬為5mm（標示為100mm×100mm時） 數字"１"置於底角 |  |
|  | 1.5組 很不敏感，但有整體爆炸危險之物質或物品。 |  | 背景：橙色 文字：黑色 數字之高度為30mm，寬為5mm（標示為100mm×100mm時） 數字"１"置於底角 |  |
|  | 1.6組 極不敏感，且無整體爆炸危險之物質或物品。 |  | 背景：橙色 文字：黑色 數字之高度為30mm，寬為5mm（標示為100mm×100mm時） 數字"１"置於底角 |  |
| 第 二 類 ： 氣 體 | 2.1組 易燃氣體 |  | 象徵符號：火焰，得為白色或黑色 背景：紅色 數字"２"置於底角 象徵符號與類號間註明〝易燃氣體〞 |  |
|  | 2.2組 非易燃，非毒性氣體 |  | 象徵符號：氣體鋼瓶，得為白色或黑色 背景：綠色 數字"２"置於底角 象徵符號與類號間註明〝非易燃，非毒性氣體〞 |  |
| 第 二 類 ： 氣 體 | 2.3組 毒性氣體 |  | 象徵符號：骷髏與兩根交叉方腿骨，黑色 背景：白色 數字"２"置於底角 象徵符號與類號間註明〝毒性氣體〞 |  |
| 第 三 類 ： 易 燃 液 體 | 不分組 |  | 象徵符號：火焰，得為黑色或白色 背景：紅色 數字"３"置於底角 象徵符號與類號間註明〝易燃液體〞 |  |
| 第 四 類 ： 易 燃 固 體 ； 自 燃 物 質 | 4.1組 易燃固體 |  | 象徵符號：火焰，黑色 背景：白底加七條紅帶 數字"４"置於底角 象徵符號與類號間註明〝易燃固體〞 |  |
|  | 4.2組 自燃物質 |  | 象徵符號：火焰，黑色 背景：上半部為白色，下半部紅色 數字"４"置於底角 象徵符號與類號間註明〝自燃物質〞 |  |
| ； 禁 水 性 物 質 | 4.3組 禁水性物質 |  | 象徵符號：火焰，得為白色或黑色 背景：藍色 數字"４"置於底角 象徵符號與類號間註明〝禁水性物質〞 |  |
| 第 五 類 ： 氧 化 性 物 質 及 有 機 過 氧 化 物 | 5.1組 氧化性物質 |  | 象徵符號：圓圈上一團火焰，黑色 背景：黃色 數字〝5.1〞置於底角 象徵符號與類組號間註明"氧化性物質" |  |
|  | 5.2組 有機過氧化物 |  | 象徵符號：圓圈上一團火焰，黑色 背景：黃色 數字"5.2"置於底角 象徵符號與類組號號間註明〝有機過氧化物〞 |  |
| 第 六 類 ： 毒 性 物 質 | 6.1組 毒性物質 |  | 象徵符號：骷髏與兩根交叉方腿骨，黑色 背景：白色 數字"６"置於底角 象徵符號與類號間註明〝毒性物質〞 |  |
| 第 七 類 ： 放 射 性 物 質 | 放射性物質Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分組 可分裂物質 | 依行政院原子能委員會之有關法令辦理 | 依行政院原子能委員會之有關法令辦理。 |  |
| 第 八 類 ： 腐 蝕 性 物 質 | 不分組 |  | 象徵符號：液體自兩個玻璃容器濺於手上與金屬上，黑色 背景：上半部為白色，下半部黑色白邊 數字〝８〞置於底角 象徵符號與類號間註明白色〝腐蝕性物質〞 |  |
| 第 九 類 ： 其 他 危 險 物 | 不分組 |  | 象徵符號：上半部七條黑色垂直線條 背景：白色 數字〝９〞置於底角 |  |

附表三：標示之格式