南投縣政府消防局住宅用火災警報器成功案例教育資料
1、 案由：
114年6月14日南投縣南投市竹林路一街21巷內一戶民宅，隔壁鄰居發現有濃煙及聽到該住宅內有住宅用火災警報器(簡稱：住警器)作響，立刻撥打119報案。消防人員到達現場協助關閉瓦斯爐火及通風排煙，及時阻止火災發生。
2、 火災概要：

(1) 時間：114年6月14日約9時許。
(2) 地點：南投縣南投市竹林路一街21巷○○號。
(3) 建築物情形：3樓RC透天建築。
(4) 起火處、起火原因：一樓廚房煮菜燒焦。
(5) 人員避難情形：無。
(6) 初期滅火：無。
(7) 消防人員搶救過程：消防人員到場後關閉爐火及協助通風排煙避免火災發生。
(8) 住宅用火災警報器動作情形：

1、 設置位置：一樓走廊一顆
2、 動作情形：裝於走廊之住宅用火災警報器偵測到煙霧發出警報。
(9) 人員傷亡情形：無。
3、 檢討分析：(以條列式檢討分析，並輔以照片佐證)

（1） 住警器補助裝設共   1  只。
（2） 本案起火原因：待查。
（3） 民眾通報、關閉爐火等實際應變之成功或失敗之優缺點分析：
1. 優點：先前由里鄰長協助於一樓安裝住宅用火災警報器，成功協助鄰居第一時間發現，撥打119報案。
2. 缺點：炊事時並未執行人離火熄之動作。
4、 策進作為：
1. 持續推動住警器宣導業務，宣導對象由各機關團體、學校擴及到各村里社區內，告知民眾住警器的重要性。
2. 宣導住戶自行加購裝設住宅用火災警報器及滅火器，且各區劃均應裝設，於每月自行檢測功能是否正常(住警器請注意按、壓、換、測；滅火器:檢查壓力：確保壓力表指針在綠色區域，表示壓力正常。確認插銷：檢查插銷是否完整，保證滅火器未被使用過。檢查外觀：查看是否有明顯損壞、銹蝕或漏粉現象。)
3. 持續宣導廚房應使用加裝安全裝置之瓦斯爐具(例如：熄火遮斷瓦斯裝置、防空燒裝置【如溫度感知或使用時間異常遮斷裝置】等)
4. 持續宣導民眾「用火用電5不1沒有」觀念，養成良好用火用電習慣。
5. 持續宣導火場逃生避難時，一定要謹記「小火快逃、大火關門」的觀念！如果起火點在居室內或屋內，逃離起火居室及家裡時，應隨手關起房門及大門，可以將火勢及濃煙侷限於起火居室內或屋內，以利其它房間或樓層的人順利逃生避難。
五、現場平面圖[image: image1.png]



六、煙流圖
[image: image2.png]



[image: image3.png]AERABCEHE %
65E-Q

EEAR X FEBANRG
114068148

(IR EREERTA—HRE
BIERREZERNE

R TSNS B9EE
—BHERERENEERASEE
FREARYE MEEH)
HEREANATREZ -

AN EREE -

RELERR
ARTEITMBEREER
HUTESHIEE B 8 A
HRIEY | REIENRERE
EARK )

#USBIE > SEREFRIPY
#K R - BIERAPY
#ERNETBRETIE
*ERABREES
*IPRBERREHNOE
+TRBBA RS

@E BITRRAGERESE
WS | BRE DR @i 0 RAEHES o
SRR SR AEAIR o RTINS EE EHPERE « K




七、即時宣導作為：
(一) FB宣導情形：
[image: image4.jpg]


(二)火災現場情形：
(一樓廚房起火處)
[image: image5.jpg]



(住警器裝設位置)
[image: image6.jpg]


(災後訪視情形一)
[image: image7.jpg]



(災後訪視情形二)

